## Oferta
Pomieszczenie/ numer urządzenia | producent | Typ | Numer seryjny | Czynnik | Zakres czynności | I serwis i naprawa (do 30.05.2020r.) |  |  | II serwis i naprawa (do 30.11.2020r.)
[6 empty] | Cena netto (PLN) | VAT | Cena brutto (PLN) | Cena netto (PLN) | VAT | Cena brutto (PLN)
Monitoring | LG | Split | 301KAKN00277 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 212TAPE00176 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
3 | LG | Split | 301KAXV00066 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 301KHG00481 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
15/1 | LG | Split | 305KAPB00488 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 305KAAE00312 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
15/2 | LG | Split | 304KAMZ00059 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 305KAED00308 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
143 | LG | Split | 305KAGS00399 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 304KAFX00259 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
224 | LG | Split | 305KAED00476 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 305KAED00092 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
225 | LG | Split | 305KAGS00519 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 304KAED00660 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
238 | LG | Split | 212KAPB00104 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 302KAUU00190 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
240/1 | LG | Split | 302KAKN00189 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 301KAMZ00251 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
240/2 | LG | Split | 302KACA00339 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 301KAQJ00244 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
242 | LG | Split | 305KAQJ00276 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 304KAKN00349 305KASL0086 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
244/1 | LG | Split | 304KAGS00055 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
|  |  | 305KAYR00082 |  | regulacja parametrów
Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
244/2 | LG | Split | 305KAAE00288 | R410A | Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 304KAPB00552 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
303/1 | LG | Split | 305KAHG00489 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 305KAFX00315 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
303/2 | LG | Split | 305KALO00304 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 304KAFX00476 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
307/1 | LG | Split | 304KADT00058 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 305KANY00311 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
307/2 | LG | Split | 305KAXV00314 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 304KAZK00701 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
314 | LG | Split | 212KABF00173 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 212KAHG0081 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
315 | LG | Split | 212KARW00174 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 212KAPB00080 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
316 | LG | Split | 212KAJP00172 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 305KAKN00309 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
317 | LG | Split | 212KAWQ00169 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 301KAJP00164 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
318/1 | LG | Split | 212KAXV00170 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 301KAXV00162 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
318/2 | LG | Split | 212KAFX00171 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 301KAWQ00161 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
319/1 | LG | Split | 301KAYR00338 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 301KAAE00496 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
319/2 | LG | Split | 301KATM00321 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 301KAGS00247 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
330/1 | LG | Split | 302KAPB00464 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 301KAGS00223 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
330/2 | LG | Split | 302KAMZ00067 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 301KALC00224 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
331 | LG | Split | 212KACA00011 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 212KAXV00002 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
332 | LG | Split | 302KAHG00465 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 212KASL00134 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
333 | LG | Split | 302KATM00017 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 301KAKN0029 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Projektorownia | LG | Split | 301KANY06423 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 305KAHG00081 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Tyrystorownia | LG | Split | 301KNKN00277 | R410A | Czyszczenie i kontrola skraplacza
Oczyszczanie poszczególnych modułów agregatu
Sprawdzenie szczelności układu chłodniczego w agregacie - strona ssąca
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzanie przewodów i izolacji ze wzgędu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie i czyszczenie wentylatorów
Sprawdzenie działania urządzeń starujących
regulacja parametrów
|  |  | 301KACA00467 |  | Czyszczenie filtrów jednostki wewnętrznej
Czyszczenie lameli parownika i skraplacza
Sprawdzenie szczelności układu - strona ssąca i tłoczona
Sprawdzenie temperatury pracy i pomiar ciśnień czynnika chłodniczego
Sprawdzenie okładu odprowadzenia kondensatu pod względem szczelności
sprawdzenie przewodów i izolacji ze względu na uszkodzenia mechaniczne
Sprawdzenie działania urządzeń sterujących
Ceny jednostkowe przedstawić do dwóch miejsc po przecinku
Koszt jednej roboczogodziny w sytuacji wystąpienia awarii |  | cena netto |  | VAT | cena brutto
Wartość zamówienia ……………………………………… netto
słownie ……………………………………………………………………………………………………………….
VAT ………………………………………………………………
Wartość zamówienia …………………………………….. brutto
słownie ………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
(podpis upoważnionego przedstawiciela)